Conversion Analogique Numérique (C.A.N.)
# I. Rappels
  1. Régime périodique
            ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
  2. La période et la fréquence</titre2>
           La courbe représentant une grandeur périodique est constituée d'un __________________ qui en mettant bout à bout ces ___________ reconstitue la courbe. La durée du ____________ de base est appelée _______________. On note la _________________ et elle s'exprime en ______________ (____).
    La fréquence, noté _____, est ______________ de période (de motif ou de cycle) par ___________.
Par définition, on a	Avec f la fréquence en ___________ ( ______ ) / T la période en ________________ (___).

Application : Calculer la période et la fréquence du signal précédent
1. Les différents types de signaux
   2.1. Signal analogique
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
  Tous les niveaux dans un domaine donné sont permis.
  C’est le cas de la plupart des paramètres physique : ______________________________________________
    2.2.	Signal échantillonné
  __________________________________________________________________________
  L’intervalle de temps entre deux prises d’échantillons est appelé : ___________________________________
  _____________________.
  L'inverse de la période d’échantillonnage Te est appelé :________________________________________ .
  Remarque : Plus cette fréquence sera élevée plus on se rapprochera du signal analogique.
  2.3. Signal numérique
  ________________________________________________________________________________________
  Ce nombre binaire ou « mot » représentera la valeur du signal aux instants imposés par l’échantillonnage.

III. Convertisseur Analogique Numérique (CAN)
  1. Généralités
_____________________________________ / _____________________________________ / 3.2. Caractéristiques / 3.2.1. Nombre de digits n / La donnée numérique N en sortie d'un CAN est codée en base 2 sur un nombre donné de bits n. / La plus grande valeur numérique que puisse produire un CAN est :	Symbole :

3.2.2. Tension pleine échelle - Calibre – Gamme

La tension pleine échelle Up est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur de la tension Ve que peut traiter un CAN.
L'intervalle entre ces deux valeurs extrêmes est appelé _______________________.
En pratique on rencontre deux cas de figure :
- La valeur de Ve peut aller de 0 à Up ; on qualifie le convertisseur de ______________, sa gamme est [0;Up] et son calibre est égal à ______ ;
- La valeur de Ve peut aller de-Up/2 à +Up/2 ; on qualifie le convertisseur ______________, sa gamme est [-Up/2;+Up/2] et son calibre est égal à _____.
  3.2.3. Résolution r
  _______________________________________________________________________________
  Plus r est petit plus la numérisation est fidèle.
  Relation entre N et U
- Convertisseur monopolaire : __________
- Convertisseur bipolaire : _______________

  3.3. Convertisseur Simple Rampe
  Un générateur de rampe délivre une tension __________________________ croissant linéairement. Dans la simulation ci-dessus, Vr varie de 0V à 2.0 V.
  La tension Vr est comparée à la tension d'entrée Ve à l'aide ______________________ :
Le comparateur est relié à l'entrée _________________, dont l'autre entrée est branchée à _____________. La sortie VEt de la porte & reproduit donc le signal H que lorsque la sortie du comparateur est _____.
Ce signal incrémente un compteur binaire.
Résultat : Le compteur n'est incrémenté par le signal de l'horloge que durant la montée de Vr de 0V à Ve. Le nombre binaire ainsi obtenu est donc _______________________.
Avantages et inconvénients :
- Simple et bon marché mais lent. La durée de conversion est de l'ordre de la _____ ;
- Peu précis.
- Ce type de convertisseur est réservé aux applications pour lesquelles une dizaine de mesures par seconde est suffisante.

  3.4. Convertisseur Flash
Lorsqu'on désire une conversion ultra rapide, pour les applications vidéo par exemple, on pourra utiliser un convertisseur flash ( encore appelé parallèle). / Un tel dispositif est basé sur l'emploi de ___________________________ associés à un décodeur pour une conversion sous n bits. / Le décodeur identifie le comparateur de rang le plus élevé qui a basculé indiquant ainsi la valeur de la tension Ve à mesurer et élabore le code binaire correspondant. / Avantages : ___________ ; / Durée de la conversion : de l'ordre de _____ / Inconvénients : cher et encombrant. / En effet, pour n bits, il faudra avoir _______ comparateurs. / Pour 8 bits, il faudra __________________ Pour 16 bits, nous aurons besoin de _________ / ________________

  IV. Conclusion
  Nous avons vu 2 types de convertisseurs analogiques numériques (CAN), mais il en existe d'autres :
  ___________________________________________________________________________________

  Le choix d'un système d'acquisition impliquera une réflexion à propos de la résolution numérique à choisir. Celle-ci résulte du meilleur compromis entre plusieurs exigences parfois contradictoires. On tiendra compte en particulier du système informatique en bout de chaîne, du procédé d'affichage exploité tout autant que de la qualité du capteur.