Chap 2 : SYSTEMES TRIPHASES EQUILIBRES

Pour des raisons ___________________, la production et le transport de l’énergie électrique se font en triphasé.

## Réseau triphasé

- Générateur : 3 générateurs fournissant un système équilibré de tension.
- Transport : ligne formée de 3 fils identiques et parfois d’un fil neutre.
- Récepteur : formé de 3 éléments identiques.

## Tensions triphasées

Soit un réseau triphasé avec trois fils de phase et un fil neutre :

On appelle :
- Tensions simples (____________) : tensions entre ____________________.
- Tensions composées (____________) : tensions entre _____________.

  2.1.	Etude des tensions simples

a.)	Visualisation
v1 est pris comme référence des phases.

Valeurs instantanée	Vecteurs de Fresnel associés

b.)	Diagramme de Fresnel des tensions simples

Dans un système triphasé équilibré, les trois
tensions simples sinusoïdales :
- ont la même ______________;
- ont la même ______________;
- sont déphasées de _____ (_____) les unes par rapport aux autres.

c.) Remarques
Dans un système triphasé équilibré,
on a :_____________________________

On en déduit que la somme des trois grandeurs constituant un système triphasé équilibré est _________ : _______________

On peut visualiser à l’oscilloscope les tensions simples à l’aide d’une ________________________________

  2.2. Etude des tensions composées

1
phase 1
phase 2
phase 3

2
3
N
Neutre
a.)

On a : ____________

____________

____________

Avec les vecteurs de Fresnel, on obtient :
______________________

______________________

______________________

D’où : ______________________

______________________

______________________

On prend maintenant u12 comme origine des phases. On aura donc
______________________

______________________

______________________
Les tensions composées forment un réseau triphasé direct.

Dans un système triphasé équilibré, les tensions composées : -	ont la même fréquence f.
- ont la même _______________.
- sont déphasées de ____ ( ou _____) les unes par rapport aux autres.

Remarque

Pour un système triphasé équilibré, on a :	__________________________

__________________________

2.3. Relation et notation pour un réseau triphasé

On a comme relation entre U et V :

Ensuite, un réseau triphasé s'écrit sous la forme : ______________
Exemple de réseau : réseau 230V / 400V ou réseau 400V

       _______ __________

Application 1 : La tension composée d'un réseau triphasé est égale à 400V. Calculer la tension simple.

## Récepteurs triphasés

Un récepteur triphasé est composé de ____________________________.

  1. Couplages

Couplage étoile

Pour un couplage étoile, chaque récepteur est soumis à une ______________________.
On appelle I le ________________.
Le fil neutre peut ne pas être utilisé. En effet, ____________________________________________________

Couplage triangle

On appelle :	________________________________
________________________________
Pour un couplage triangle, chaque récepteur est soumis à une ____________________.
Il n’y a pas de fil neutre.

  1. Etude des courants

Couplage étoile

Les courants traversant les récepteurs sont aussi les courants en ligne.

On a i1+i2+i3=iN=0 si le récepteur _____________.

Diagramme de Fresnel :

On a comme relations pour un montage étoile :

b.) Couplage triangle

Avec ce couplage, les courants traversant les récepteurs ne sont pas les courants en ligne.

On a comme relations pour un couplage triangle :

On obtient comme relation entre l'intensité efficace I du courant en ligne et l'intensité efficace J du courant dans un récepteur.

  1. Choix du couplage

Les réseau sont donnés sous la forme V/U.
Exemples :
Soit un récepteur fonctionnant avec 400V par phase.
Réseau 230V/400V : ________________.
Réseau 400V/680V : ________________.

Lorsque sur la plaque signalétique d’un récepteur figurent deux valeurs, la tension par phase est toujours la valeur la plus faible (ex : récepteur 230V/400V => _____/phase).
Réseau 230V : ________________.
Réseau 400V : ________________.

## Puissances

4.1. Puissance active
Montage étoile

La tension aux bornes de chaque récepteur monophasé est __________________________ et le courant qui le traverse est _____.
D’où la puissance consommée par chaque récepteur monophasé est : _______________________.
D’après le théorème de Boucherot, on en déduit la puissance active absorbée par le récepteur triphasé :

Donc :

Montage triangle
La tension aux bornes de chaque récepteur monophasé est __________________________ et le courant qui le traverse est _____.
D’où la puissance consommée par chaque récepteur monophasé est : _______________________.
D’après le théorème de Boucherot, on en déduit la puissance active absorbée par le récepteur triphasé :

Donc :

Généralisation
Quel que soit le couplage, étoile ou triangle, des éléments d’un montage triphasé équilibré, la puissance active ___ est :

 P en Watts (W), U en Volts (V), I en Ampères (A).

  4.2. Puissance réactive
De la même manière, on obtient la puissance réactive Q, pour un récepteur triphasé étoile ou triangle, égale à :

    Q en Volts.Ampères.Réactifs (VAR), U en Volts (V), I en Ampères (A).

  4.3. Puissance apparente

       S en Volts.Ampéres (V.A), U en Volts (V), I en Ampères (A).

avec : - U désignant la tension entre phase.
- I l’intensité du courant en ligne.
- le déphasage de la _________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________

  4.5. Relations entre les puissances

  4.6. Relèvement du facteur de puissance fp
Lorsque le facteur de puissance fp est inférieur à 0,93 , EDF taxe ce mauvais facteur de puissance. Pour
relever le facteur de puissance de fp à fp' (plus fp' s'approche de 1, meilleur c'est), il faut placer une batterie de
condensateurs C en tête de l'installation. On détermine la capacité C d'un condensateur en utilisant les relations suivantes :

Les condensateurs sont couplés en étoiles :

Les condensateurs sont couplés en triangle :

  4.7. Théorème de Boucherot
Pour une installation comportant n récepteurs triphasés équilibrés,

la puissance active totale P est :

la puissance réactive totale Q est :

la puissance apparente S est :

  4.8. Mesures

On mesure la puissance active à l’aide d’un _______________ ou d’une ___________________________.

Puissance active

En régime équilibré :

1

2	La puissance active est ici

3

N

En régime équilibré ou non : méthode des deux Wattmètres

1

La puissance active est ici

2

3

Remarque : Les indications des Wattmètres peuvent être négatives : si un Wattmètre analogique correctement branché dévie dans le mauvais sens, il faut inverser les connexions du circuit tension du Wattmètre et compter son indication comme négative.

Puissance réactive

Si le montage est équilibré, on montre à partir des résultats obtenus par la méthode des deux Wattmètres que :

avec Q en VAR.

        P1 et P2 en W.