Chap 6 : Champ Magnétique Tournant

Etude expérimentale

1.1. Première expérience
a). Dispositif utilisé

Un aimant droit peut tourner autour du point O. / Le ____________________ créé par cet aimant tourne en même temps que l'aimant. / Plaçons une aiguille aimantée au point O, . / Lorsque l'aimant est au repos, elle s'oriente dans le sens du champ magnétique créé par l'aimant. Dès que l'aimant tourne, l'aiguille se met à tourner dans le même _______ et à la même__________ que lui. / b). Conclusion / L'aiguille, entraînée par ________________________________, créé par la rotation de ___________, tourne à la même ________ que ce dernier. / La vitesse de rotation du champ est appelée vitesse de _________________ que l'on note ____ (rad.s-1 ou rad/s) ou _____ (tr.s-1 ou tr/s).

1.2. Deuxième expérience

Alimentons deux bobines par une source alternative monophasée u. La bobine 1 crée un champ magnétique sinusoïdal ___ au point O. La bobine 2 crée aussi un champ magnétique sinusoïdal ___ au point O. Mais celui ci est déphasé de en raison du ___________.
Ces deux bobines créent _____________________________ au point O.
On a _________________
Maintenant, au point O, plaçons une aiguille aimantée. Cette aiguille aimantée tourne à la _____________ que le champ magnétique tournant.
C'est le principe des moteurs électriques monophasées.

1.3. Troisième expérience
a). Dispositif utilisé
Les axes de trois bobines identiques forment entre eux / des angles de ____. / Alimentons les trois bobines par un réseau triphasé / de tension simple _________. / Chacune de ces bobines crée un champ magnétique / __________ déphasé de _____ les uns par rapport / aux autres. / Ces 3 bobines créent _____________________________ au point O.Avec _________________ / Avec _________________ / Ensuite, au point O, nous plaçons une aiguille / aimantée. Cette aiguille aimantée tourne à la / _____________ que le champ magnétique tournant. / Maintenant, si on inverse __ phases du réseau d'alimentation, l'aiguille tourne ____ __________ et toujours à la ____________ que précédemment. / b).Conclusion / Les trois bobines disposées à 120° l'une de l'autre / et alimentées par un réseau triphasé créent un ________ / _________________dont le _______ dépend de l'ordre / des phases d'alimentation des bobines. / La vitesse de synchronisme _____ est proportionnelle à / la_____________ du réseau.

1.4. Quatrième expérience
a). Dispositif
Reprenons le même dispositif que l'expérience précédente et remplaçons l'aiguille aimantée par un disque plein fabriqué dans un matériau conducteur. Ce disque se met à tourner quand les bobines sont alimentées, Mais il tourne __________________ que le champ magnétique tournant. / Le sens de rotation _________ quand on permute deux phases du réseau d'alimentation. / La vitesse de rotation du disque dépend de la ______________ de ce réseau. / b). Conclusion / Le _____________________________________ créé par les trois bobines provoque ______________ du disque conducteur, La vitesse du disque est _______________ à la vitesse de synchronisme. / On dit que la rotation est _________________.

# II. Champ tournant dans l’entrefer d’une machine
2.1. Principe

Les expériences précédentes montrent que l'on crée un _________________________________ dans l'air, à l'aide d’un multiple de trois bobines disposées à ________ l'une de l'autre et alimentées par un réseau triphasé.
On appelle ___ le ________________________ sur le stator.

Le stator est la partie ______ de la machine électrique et le rotor la partie ______.

Lorsque que le stator comporte ___ paires de pôles, la vitesse de rotation des lignes de champ magnétique que l’on appelle la vitesse de synchronisme (____ ou ____) est égale à :

Avec :	 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________

2.2. Types de rotations

a). Rotation synchrone

Lorsque le rotor d’une machine électrique tourne à la _________________ que le champ créé par le stator.
La machine sera appelée machine _______________.

Cette rotation au synchronisme se produit dans le cas où le rotor est :

Ici, pour l'aimant permanent le nombre de paires de pôle est _______ et pour l'électroaimant est _______

b). Rotation asynchrone

Lorsque le rotor d’une machine électrique tourne à ____________________ au champ magnétique créé par le stator.
La machine sera appelée machine _______________.

Cette rotation asynchrone se produit dans le cas où le rotor est traversé par _______________________ par la rotation du champ magnétique.

Le rotor comporte des enroulements en court-circuit, afin de permettre la circulation de ces courants.