Chap. 8 : Le moteur asynchrone

##### Principe

Le stator est formé de 3 bobines dont les axes font entre eux un angle de ______. Il est alimenté par un réseau triphasé équilibré, qui crée dans l’entrefer un _____________________ __________ ( radial ) à la vitesse de ____________________.
Le rotor traversé par les seuls courants de _______________ (créé par le champ tournant) tourne alors à la vitesse ___________.

## Description
  2.1. Stator ou inducteur
Il est analogue à celui d’une machine synchrone. Le stator constitue ______________________ du moteur et à pour rôle de créer un ___________________________________ dans l’entrefer de la machine.
Alimenté par un réseau triphasé équilibré, les enroulements, génèrent dans l’entrefer du moteur un champ tournant dont la vitesse de rotation _______ (vitesse de synchronisme) est fonction de la ______________du réseau et du nombre de ________________________ du stator:

____________________________________
____________________________________
Soit encore	____________________________________
____________________________________
____________________________________

Donc pour une fréquence du reseau de 50Hz, on aura comme vitesse de synchronisme
Nombre de pôles	Nombre de paires de pôles	Vitesse de synchronisme en tr/min	Vitesse de synchronisme en tr/s
2
4
6
8
10
….

  2.2.Rotor ou induit
Il existe 2 types de rotor :
    2.2.1 Rotor en cage d'écureuil
Des barres en cuivre (ou en aluminium) logées dans les encoches d'un cylindre ferromagnétique sont mises en court-circuit par deux anneaux en cuivre.

    2.2.2. Rotor bobiné
Trois enroulements sont logés dans les encoches d’un cylindre ferromagnétique feuilleté constituant le rotor. Celui-ci présente le même nombre de pôles que le stator. Ces enroulements rotoriques sont reliés à trois bornes par l'intermédiaire de bagues, solidaires du rotor, et de balais frottant sur ces bagues.
Le rotor bobiné doit être fermé sur lui-même directement (mis en court-circuit) ou par l'intermédiaire de résistances.

Le moteur asynchrone à cage d'écureuil est évidemment plus simple à réaliser. Il est plus _______________ (pas de contacts glissants). Il présente aussi l'avantage d'être beaucoup moins ______________ que celui-ci. Le développement de l'électronique de puissance a permis d'étendre le domaine d'application des moteurs à cage d'écureuil au détriment des moteurs à rotor bobiné (et des moteurs à courant continu).

III. Symboles normalisés

Deux symboles sont utilisés suivant que le moteur est à cage d'écureuil ou à rotor bobiné.

## IV. Glissement

Définition : Le champ magnétique tournant à la _________________________________ (ou à la vitesse angulaire _____________) et le rotor à __________________( ou ___________ ), on définit le _________________ par la relation :

Application 1 : : Calculer le glissement d’un moteur asynchrone tétrapolaire alimenté par un réseau 50Hz et qui tourne à 1420tr/min.

V. Etude expérimentale
5.1. Plaque signalétique

La plaque signalétique d’un moteur asynchrone porte les indications suivantes :

230/400V ; 50Hz ; 1,75A/1A ; 1440tr/min ; 0,30kW ; cos=0,66

Les indications correspondent aux ________________________ (là ou le rendement du moteur est _________________ ).

La plaque signalétique du moteur asynchrone indique donc :
 ___________________________________________________________________.
 ___________________________________________________________________.
 ___________________________________________________________________.
 ___________________________________________________________________.
 ___________________________________________________________________.
 ___________________________________________________________________.

Application 2 : : A partir de la plaque signalétique ci-dessus, Calculer :
 le nombre de pôle du moteur asynchrone.
 la puissance absorbée par le moteur asynchrone.

5.2. Couplage des enroulements

Les indications 230V/400V signifie :
 qu’il peut être alimenté par un réseau 230V entre phases si les enroulements du
moteur asynchrone sont couplés ___________.
 ou par un réseau 400V si les enroulements sont couplés en ____________.

Remarque : Les ____________________ (ici _____ et _____) sont les valeurs nominales aux bornes d’un enroulement.
VII. Bilan de puissance du moteur asynchrone

6.1. Puissance absorbée

La puissance absorbée est mesurée par la méthode ______________________

On a _____________

6.2. Pertes au stator
Elles sont de deux types :
6.2.1. Pertes fer au stator : pferS
Elles dépendent de la ____________ aux bornes d’un enroulement et de la ____________ du réseau.
On considère qu’elles sont constantes : pferS =constante

6.2.2. Pertes par effet Joule au stator : pJS

Couplage étoile : _________ avec r la résistance d’un enroulement et I courant en ligne.
Couplage triangle : ________ avec r la résistance d’un enroulement.
Couplage triangle ou étoile : ___________ avec R la résistance mesurée entre 2 phases du stator

6.3. Puissance transmise au rotor Ptr
On dit aussi puissance électromagnétique Pem.

Cette puissance est transmise du stator au rotor magnétiquement sous la forme d’un couple électromagnétique _____ qui tourne a la vitesse de synchronisme ___

6.4. Puissance totale au rotor
Le rotor reçoit le couple électromagnétique Tem et tourne a la vitesse angulaire _______.

Sa puissance totale est __________.

On en déduit donc : ___________________________.

Remarque : Pr < Ptr, en raison des pertes _____________.

6.5. Pertes au rotor
6.5.1. Pertes fer au rotor pferR

On néglige les pertes fer au rotor : _________.

6.5.2. Pertes par effet Joule pJR

Remarque : Elles ne sont pas mesurables.

6.6. Puissance utile et pertes mécaniques
Le moteur développe un couple utile de moment ____ en tournant à la vitesse ____ ( celle du rotor). Il fournit donc, une charge mécanique de puissance utile _____.

__________
__________
__________

La différence (PrPu) représente les ____________________________du moteur.
Elles sont dues aux différents frottements et sont fonction de _________________________.
 variant peu, on considère que _________.

Remarques :	 On a Pu<Pem=Ptr, d’où Tu<Tem : le moment du couple utile est inférieur au
    moment du couple électromagnétique.
 On définit par Pc les pertes collectives ou pertes constantes telles que :

6.7. Rendement d’un moteur asynchrone 

Le rendement du moteur asynchrone est :

La valeur maximale du rendement, si on neglige pferS, pJS et pmec, sauf les pertes pJR est :

Remarque : Le glissement doit être ________ pour avoir un rendement important.

Application 3 : La plaque signalétique d’un moteur asynchrone couplé en triangle porte les indications suivantes :
220/380V ; 50Hz ; 6,1A/3,5A ; 1430tr/min ; 1500W ; cos=0,82
On donne : la résistance d’un enroulement 4 ; les pertes fer au stator 90W.
Calculer les pertes joules au stator.
Calculer la puissance électromagnétique.
Calculer les pertes Joule au rotor.
Calculer les pertes mécaniques.
Calculer le couple utile.
Calculer le rendement du moteur.

Caractéristiques

7.1. Caractéristique mécanique Tu=f(n) ou Tu=f()
La vitesse du moteur asynchrone à vide __ est pratiquement égale à la _____________ __________________
On a ________

Ensuite, il possède un couple maximal ___. Si le couple résistant imposé par ________________ est ________________, le moteur se bloque.

Pour que le moteur démarre, il faut que sont couple de démarrage soit ___________ au couple résistant :
        _____________

Enfin la zone utile de la caractéristique (_______________) est assimilable à ______________.
On a ________________
Avec _______________________________ et _______________________________

Application 4 : Pour un moteur asynchrone tétrapolaire, On a TuN=10N.m pour nN= 1430tr/min.
La partie utile, de sa caractéristique Tu=f(n), peut-être assimilée à une droite. Déterminer l’équation de sa caractéristique.

7.2. Caractéristique électrodynamique I=f(n)

Tout d'abord, le courant de démarrage ___ est _____________________(Plusieurs fois le courant nominale).
Ensuite, le courant a vide ___ est ________________ ( ______ du courant nominale).

Enfin, plus le glissement augmente (le couple résistant), plus l'intensité en ligne I ________.

7.3. Couplage d’un moteur asynchrone à une charge mécanique

Démarrage du groupe moteur asynchrone charge : Pour que le moteur démarrer, il faut que le couple utile au démarrage ___ soit _____________ au couple résistant mécanique au démarrage ____ (n=0 tr/min) :

En régime permanent, la vitesse n du groupe est constante. Le point de fonctionnement est pour :__________.

Il se trouve à ______________ de la caractéristique mécanique du moteur Tu=f(n) et de la caractéristique mécanique de la charge Tr=f(n).

Application 5 : Calculer la puissance mécanique utile que le moteur asynchrone fournit à la charge :

VIII. Réglages des moteurs asynchrones

8.1. Problématique

L’intensité au démarrage d’un moteur asynchrone est très ______________, elle peut largement ____________ le courant nominal.
Si cette situation dure trop longtemps, elle peut ______________ le moteur ou le réseau. Pour y remédier on a plusieurs solutions.

8.2. Alimentation du moteur à fréquence constante et tension variable
8.2.1. Caractéristique mécanique

Le moment du couple _________ lorsque le stator est alimenté sous tension réduite.

Le moment du couple au démarrage est
proportionnel à ____donc : _________

  8.2.2. Démarrage du moteur
Démarrage étoile triangle
Le stator est couplés en __________ pendant le démarrage (la tension aux bornes d’un enroulement est 230V) puis en ____________ pour le fonctionnement nominal (400V par enroulement).
Le moment du couple et le courant en ligne sont ainsi __________ par ____ pendant la phase de démarrage.

Remarque : Ce procédé ne permet pas toujours au moteur de démarrer en charge.

Rhéostat rotorique (moteur asynchrone à rotor bobiné)

1 : sans résistance au rotor
2 : avec R1
3 : avec R2>R1

Ce procédé, en insérant des résistances au rotor bobiné, permet de ________ le courant de démarrage Id tout en gardant le __________ couple Tumax

Problème : il ne s’applique que pour les moteurs asynchrone à rotor bobiné (coûteux).

8.3. Alimentation des moteurs sous fréquence variable

Actuellement, le démarrage des moteurs asynchrones se fait par une commande _______.

8.3.1. Condition expérimentale

D’après la formule de Boucherot, on a :

D’ou

Donc pour que le flux soit constant, il faut que _____ soit ___________.

8.3.2 Caractéristique mécanique

Le stator est alimenté par un _____________ autonome qui maintient le rapport ________.

Lorsque f diminue, la caractéristique Tu=f(n) se déplace _______________ à elle même. Donc avec les onduleurs, il devient très facile de faire varier __________________

Avantage : Courant de démarrage _______ (tension faible au démarrage). Onduleur moins ____________ que les moteurs asynchrones à rotor bobiné. Ils sont de plus en plus utilisés

Remarque : Seules les parties utiles de la caractéristique sont tracées.

  1. Les 4 types de caractéristiques mécaniques

Application 6 : Calculer la puissance mécanique utile que le moteur asynchrone fournit à la charge :